## Sheet0
鄞州区前端设备汇总表
|  | 立杆类 | [20 empty] | 抱杆类 | [6 empty] | 立箱类 |  | 抱箱类 |  |  | 网络枪机130万/140万像素 |  | 网络枪机200万像素 |  |  | 网络枪机500万-800万像素 | 网络半球130万/140万像素 | 镜头配件 |  | 护罩/支架/灯配件 | [5 empty] | 130万像素 |  | 200万像素 |  |  | 传输类 | [13 empty] | 电源类 |  |  |  | 防雷类 |  |  |  |  | 其它类 |  | 视频分配器 | 交换机 | [10 empty] | 平台 | 安全产品 | 解码器类 |  |  | 图像控制器 |  | LCD显示类(单屏） | 显示器 |  | 电视机类 |  |  | 键盘类 | 存储产品类 |  | 机柜 |  | 电视墙类 | [10 empty] | 控制台 |  |  | 服务器 |  |  | 电脑 |  |  | 后端其他设备
序号 | 客户名称 | 监控杆4米挑1米（一球一枪）(BLJK-LG-4-1) |  |  | 监控立杆6米挑3米(YZJK-LG-6-3) | 监控立杆6米挑2米(YZJL-LG-6-2) | 监控立杆6米挑4米(YZJL-LG-6-4) | 卡口立杆6M*6M(6M*6M) | 卡口立杆6M*8M(6M*8M) | 卡口立杆(高6M，左跳6M；右路2M) | 卡口立杆(高6M，左跳6M；右路3M) | 卡口立杆(高6M，左跳8M；右路3M) | 卡口立杆(高6M，左跳8M；右路2M) | 卡口立杆(高6M，左跳12M；右路2M) | 高空瞭望立杆(1M*1M) | 高空瞭望立杆(1.5M*0.5M) | 高空瞭望立杆(1M*1.5M) | 高空瞭望立杆(1.5M*1.5M) | 高空瞭望立杆(1m挑臂) | 卡口立杆(6M*12M) | 卡口立杆(8M*6M) | 卡口立杆(高6M，左跳12M；右路12M) | 抱杆1米(YZJK-BG-1) | 抱杆2米(YZJK-BG-2) | 抱杆3米(YZJK-BG-3) | 抱杆4米(YZJK-BG-4) | 抱杆1.5米(YZJK-BG-5) | 卡口抱杆(YZJK-BG-6) | 卡口抱杆(YZJK-BG-7) | 立箱(YZJK-LX-1) | 前端卡口立箱(/) | 抱箱(YZJK-BX-1) | 抱箱(YZJK-BX-2) | 卡口抱箱(/) | 宽动态高清网络摄像机(Q1604) | 高清网络枪机(DS-2CD864KDW-E ) | 高清网络枪型摄像机(P1355) | 高清枪(HIC5421E-C) | 200万像素高清摄像机（含支架）(VCU-6015-T) | 500万像素高清摄像机(VCU-5011-IT2) | 网络半球(DS-2CD764F-EI) | 镜头(M13VG850IR) | 高清镜头(TV0550D-MPIR) | 护罩(YA4515SHK) | LED补光灯(JRC1-60) | 卡口频闪灯(SL-2102-3) | 卡口闪光灯(SL-1211-2) | 枪机补光灯(ILT-FT015-48W) | 高频无极灯(GL-85) | 高清网络球机(P5534-E) | 红外高清网络球机(DS-2DF72QS) | 高清球(HIC6621EX22-5C) | 高空瞭望摄像机(Q6045-ZE) | 高清网络球机(Q6044-E) | 光纤收发器(FTM-100 T) | 光纤收发器(FTM-100 R) | 光纤收发器(FTM-1000 T) | 光纤收发器(FTM-1000 R) | 光纤收发器(DS-3D01T-A) | 光纤收发器(DS-3D01R-A) | 光纤收发器(DS-3D06T-A) | 光纤收发器(DS-3D01R-AU) | 光纤收发器(千兆)(DS-3D201R-A) | 光端机机架(DS-3K01-17S) | 光纤收发器箱(HL/JX-550 ) | 光纤收发器(FTM-400 T) | 光纤收发器(DS-3D204T-A) | 光纤收发器(FTM-100 R) | 变压器/电源(DC 12V 2A) | 变压器/电源(AC 24V 2A) | 前端设备管理主机(YW03CKJ) | 前端设备管理主机(YW03CKJ-X) | 网络、电源二合一防雷(MSRJ45/100M 24V) | 220V电源防雷(MSP40*2) | 二合一防雷(CPDW24DC/2) | 高清电源防雷(ZSPDTT20KC/2) | 机房防雷(ZSPD TT40K B/4) | 车辆检测处理器（双线圈/车道）(LVD-3003) | 控制主机(TS-5012-F（2T）) | 视频分配器(YDV51670108-1) | 交换机(LS-5500-28C-EI) | 交换机主机(LS-7510E) | 接入交换机(S5120-34C-HI) | 迪普工业交换机(LSW2000-8T2GP-I) | 24口千兆接入交换机(WS-C2960S-24TS-S) | 万兆接入交换机(WS-C3750X-24T-L) | 万兆接入交换机(WS-C3750X-48T-L) | 千兆24口接入交换机(SG500-28-K9-CN) | 千兆48口接入交换机(SG500-52-K9-CN) | 8口光纤交换机(SG300-10SFP-K9-CN) | 交换机(LS-5120-52C-PWR-EI-H3) | 综合监控管理平台(DSS7016-D ) | 千兆防火墙(SecGate3600--A1500--T120p-H) | 高清解码器(DC2808-FH ) | 高清解码器(DS-6408HD-T) | 混合式综合解码系统(DS-B10-S10-A) | 电视墙图像控制器(DS-C10S-S11 ) | 电视墙图像控制器(DS-C10H-S13) | LCD超窄边拼接屏（高亮）(DS-D2055NH) | 显示器(E2214H) | 显示器(V195) | 32寸液晶电视机(32E320W) | 55寸液晶电视机(55E30SW) | 32寸电视机(32E361W) | 三维控制键盘(DS-1100K) | NVR(DS-9664N-XT) | NVR(DS-8632N-ST) | 图腾机柜(K36042) | 动力配电柜(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 电视墙(/) | 控制台(null) | 控制台（优质带电脑主机柜）(/) | 控制台（优质高档带电脑服务柜）(/) | HP服务器(388G8) | HP服务器(388G8P) | 服务器(VS-VM5500-E-UV) | 台式机(HPPRO3330MT) | 台式机(HP8300MT /HP8380MT) | KVM(RCD9708H ) | 10KVA UPS主机(EA8810) | 20KVA UPS主机(UHA3R-0200L) | 音响(CD-455) | 功放(SH-7200D) | 液晶屏升降器(Mger-S22A) | 10KVA UPS主机(UHA1R-0100L) | 空调(KFR-72LW) | 空调(KFR-50GW)
|  | 数量 | 原值 | 净值
1 | 鄞江镇 | 16 | 16个设备的原值相加 | 16个设备的净值相加 | 6 | [17 empty] | 101 | 7 | 5 | [7 empty] | 135 |  |  | 102 | [6 empty] | 102 | 102 | 102 | [5 empty] | 34 |  |  |  | 136 | 68 | 11 | 11 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 102 |  |  |  | 136 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 | 1 | 1 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 2 |  |  | 11 | 1 | [5 empty] | 1
2 | 章水派出所 |  |  |  | 8 | [18 empty] | 9 | [5 empty] | 6 |  | 11 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 8 | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  | 16 |  | 1 | [6 empty] | 6 | 11 |  |  | 17 | 17 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | 龙观派出所 |  |  |  | 10 | [18 empty] | 10 | [5 empty] | 5 |  | 15 |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 9 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 2 | [6 empty] | 5 | 15 |  |  | 20 | 20 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
4 | 首南派出所 |  | 前端设备明细表 |  | 75 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 1 | [10 empty] | 31 |  | 48 |  |  | 21 |  | 14 |  |  |  | 1 | 35 |  | 35 |  |  |  | 35 | 10 | 44 |  |  | 4 | [5 empty] | 75 |  | 4 | 80 |  | 5 | [6 empty] | 31 | 48 |  |  | 83 | 78 | 1 | [11 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
5 | 下应派出所 |  | 前段设备汇总表 | 这两个表加上这个数据 | 37 | [18 empty] | 7 |  |  | 3 |  |  | 13 |  | 34 |  |  | 36 |  | 7 |  |  |  | 1 | 43 |  | 43 |  |  |  | 43 | 4 | 7 | [8 empty] | 44 |  | 3 | 47 |  | 3 | [6 empty] | 13 | 33 |  |  | 50 | 47 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | 首南街道 |  |  |  |  | 23 | 55 | [17 empty] | 18 | 1 | [6 empty] | 97 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 91 | 91 | 91 |  |  |  | 99 |  |  | 33 |  |  | 76 | 51 | 5 | [7 empty] | 8 | 21 |  | 1 |  | 124 |  |  |  | 97 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | [6 empty] | 3 |  | 1 | [10 empty] | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 6
7 | 文华派出所 |  |  |  | 50 | [24 empty] | 16 |  | 34 |  |  | 26 |  | 10 |  |  |  | 1 | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 | 5 | 15 | [8 empty] | 49 |  | 1 | 50 |  | 3 | [6 empty] | 16 | 34 |  |  | 51 | 50 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
8 | 瞻岐派出所 |  |  |  | 23 | [18 empty] | 6 | [5 empty] | 11 |  | 18 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 6 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 29 | 2 |  | 27 |  | 2 | [6 empty] | 11 | 18 |  |  | 29 | 29 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
9 | 咸祥派出所 |  |  |  | 28 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 19 |  | 10 |  |  | 35 |  | 4 |  |  |  | 1 | 39 |  | 39 |  |  |  | 24 | 1 | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 |  | 14 | 29 |  | 2 | [6 empty] | 19 | 10 |  |  | 48 | 29 | 1 | [10 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
10 | 横溪派出所 |  |  |  | 24 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 8 |  | 18 |  |  | 13 |  | 2 |  |  |  | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 | 5 | 12 | [8 empty] | 25 |  | 1 | 26 |  | 2 | [6 empty] | 8 | 18 |  |  | 27 | 24 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | [15 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
11 | 云龙派出所 |  |  |  | 44 | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 9 |  | 37 |  |  | 27 |  | 6 |  |  |  | 1 | 33 |  | 33 |  |  |  | 33 | 8 | 14 | [8 empty] | 45 |  | 1 | 46 |  | 3 | [6 empty] | 9 | 36 |  |  | 47 | 46 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
12 | 姜山派出所 |  |  |  | 108 | [18 empty] | 9 | [5 empty] | 20 |  | 97 |  |  | 84 |  | 21 |  |  |  | 1 | 105 |  | 105 |  |  |  | 105 | 4 | 16 | [8 empty] | 113 |  | 4 | 118 |  | 7 | [6 empty] | 20 | 97 |  |  | 121 | 92 | 1 | [11 empty] | 3 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 |  | 2 | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
13 | 潘火派出所 |  |  |  | 63 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 30 |  | 34 |  |  | 20 |  | 5 |  |  |  | 1 | 25 |  | 25 |  |  |  | 24 | 7 | 39 |  |  | 1 | [5 empty] | 63 |  | 1 | 70 |  | 5 | [6 empty] | 30 | 33 |  |  | 65 | 61 | 1 | [11 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
14 | 东吴派出所 |  |  |  | 17 | [18 empty] | 5 | [5 empty] | 4 |  | 18 |  |  | 13 |  | 6 |  |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  |  | 19 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  | 2 | 22 |  | 2 | [6 empty] | 4 | 17 |  |  | 24 | 22 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
15 | 塘溪派出所 |  |  |  | 42 | [18 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 12 |  | 34 |  |  | 36 |  | 4 |  |  |  | 1 | 40 |  | 40 |  |  |  | 40 | 4 | 9 | [8 empty] | 43 |  | 3 | 46 |  | 3 | [6 empty] | 12 | 34 |  |  | 49 | 46 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
16 | 邱隘派出所 |  |  |  | 96 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 6 | 1 |  |  |  |  | 37 |  | 67 |  |  | 84 |  | 19 |  |  |  | 1 | 103 |  | 103 |  |  |  | 102 | 3 | 8 |  |  | 1 | [5 empty] | 96 |  | 8 | 107 |  | 7 | [6 empty] | 37 | 64 |  |  | 112 | 102 | 1 | [9 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
17 | 五乡派出所 |  |  |  | 36 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 13 |  | 24 |  |  | 10 |  | 3 |  |  |  | 1 | 13 |  | 13 |  |  |  | 13 | 18 | 23 | [8 empty] | 37 |  |  | 37 |  | 3 | [6 empty] | 13 | 24 |  |  | 37 | 37 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
18 | 古林派出所 |  |  |  | 68 | [18 empty] | 9 | [5 empty] | 12 |  | 65 |  |  | 53 |  | 6 |  |  |  | 1 | 59 |  | 59 |  |  |  | 59 | 5 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 77 |  |  | 139 |  | 9 | [6 empty] | 12 | 65 |  |  | 77 | 77 | 1 | [8 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
19 | 洞桥派出所 |  |  |  | 25 | [18 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 25 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 1 | 19 |  | 19 |  |  |  | 19 | 4 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  | 3 | 28 |  | 2 | [6 empty] | 3 | 25 |  |  | 31 | 28 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
20 | 高桥派出所 |  |  |  | 82 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 12 |  | 72 |  |  | 60 |  | 13 |  |  |  | 1 | 73 |  | 73 |  |  |  | 73 | 6 | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 79 |  | 5 | 82 |  | 6 | [6 empty] | 12 | 72 |  |  | 88 | 84 | 1 | [11 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
21 | 横街派出所 |  |  |  | 51 | [24 empty] | 18 |  | 33 |  |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 1 | 19 |  | 19 |  |  |  | 19 | 12 | 7 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 48 |  | 3 | 51 |  | 3 | [6 empty] | 18 | 32 |  |  | 54 | 51 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 12 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
22 | 石碶派出所 |  |  |  | 110 | [18 empty] | 13 | [5 empty] | 23 |  | 100 |  |  | 104 |  | 26 |  |  |  | 1 | 130 |  | 130 |  |  |  | 126 | 2 | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 90 |  | 33 | 123 |  | 8 | [6 empty] | 23 | 100 |  |  | 156 | 123 | 1 | [8 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
23 | 中河派出所 |  |  |  | 127 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 44 |  | 84 |  |  | 93 |  | 11 |  |  |  | 1 | 104 |  | 104 |  |  |  | 104 | 3 | 26 |  |  | 1 | [5 empty] | 125 |  | 3 | 129 |  | 8 | [6 empty] | 44 | 84 |  |  | 131 | 124 | 1 | [11 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
24 | 集士港派出所 |  |  |  | 29 | [18 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 29 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 |  | 12 |  |  |  | 11 | 6 | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 34 |  |  | 70 |  | 5 | [6 empty] | 5 | 29 |  |  | 34 | 34 | 1 | [11 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1
25 | 鄞江派出所 |  |  |  | 53 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | 10 |  | 50 |  |  | 25 | [5 empty] | 1 | 25 |  | 25 |  |  |  | 25 | 7 | 14 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 59 |  | 1 | 60 |  | 4 | [6 empty] | 10 | 49 |  |  | 61 | 60 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
26 | 钟公庙派出所 |  |  |  | 80 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 37 |  | 45 |  |  | 12 |  | 6 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 18 | 12 | 60 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 81 |  | 1 | 82 |  | 5 | [6 empty] | 37 | 45 |  |  | 83 | 80 | 1 | [11 empty] | 2 | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
27 | 鄞州东片卡口 | [6 empty] | 26 | 40 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 11 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 50 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 99 | 32 | [5 empty] | 243 | 200 | [15 empty] | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  | 65 | 49 |  |  |  |  | 49
28 | 鄞州西片卡口 | [6 empty] | 30 | 23 | 4 | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | 58 | 14 | [5 empty] | 108 | 88 | [15 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 35 |  | 39 | 31 |  |  |  |  | 31
| 总计: | 16 |  |  | 1292 | 23 | 55 | 56 | 63 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 101 | 105 | 25 | 1 | 5 | 2 | 2 | 478 | 1 | 1002 | 232 | 23 | 801 | 102 | 184 | 91 | 157 | 46 | 22 | 985 | 193 | 1178 | 193 | 351 | 288 | 963 | 251 | 406 | 34 | 33 | 9 | 92 | 212 | 119 | 16 | 11 | 1310 | 2 | 91 | 1505 | 24 | 100 | 16 | 21 | 24 | 1 | 102 | 124 | 478 | 993 | 136 | 97 | 1495 | 1446 | 24 | 104 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 | 1 | 2 | 9 | 8 | 28 | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 56 | 94 | 22 | 4 | 22 | 3 | 24 | 52 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 23 | 1
原值=商务采购价格
净值=原值-折旧（折旧=原值*95%/1825*N天）
N=点位上线时间到现在为止的间隔天数
1：所有品名的1825都是吗？
2:N点位上线时间，还是设备上线时间
是点位上线时间还是设备的第一次上线时间，如果是设备的第一次上线时间，那那些旧设备怎么办？
3：N天
安装上的那天N=1，第二天N=2
更新所有现存的设备的初次安装时间，只需要执行一次就行了
update ems_equipment a set first_install_date=(select operatedate from (
select ecode,min(operatedate) operatedate from ems_equipmentcycle b
where b.operatetype='task_install'
group by ecode
) b
where a.ecode=b.ecode)
更新每个设备的原值，因为原值会发生变化，所以每次更新的时候更新一次
update ems_equipment a set unitprice=(
select unitprice from ems_orderlist b where a.orderlist_id=b.id
)
更新净值
update ems_equipment a set unitprice_nav=unitprice-(unitprice*0.95/1825)*(ceil(TO_NUMBER(sysdate-trunc(first_install_date))))