## 鄞州机房设备汇总表
鄞州机房设备汇总表
序号 |  | 设备分类 | 网络交换机 |  |  | PECLO矩阵 | 机柜 | 服务器 | UPS电源 | PECLO控制键盘 | 操作台 | 机房空调 | 17寸液晶监视器 | 笔记本电脑 | 控制电脑 | 联网光端机（利用二期） | 视频光端机 |  |  |  |  | 数据复用管理器 | 码分配器 | 18插槽光端机箱 | 视频分配器 | 硬盘录像机 | 数字硬盘录像机
| 区域名称 |  | LS-3600-52P-EI | LS-S5600-26C | S7510E | 扩展 | 图腾 | DELL | 科士达 | CM9760-KBD |  | 美的 | 创维 | IBM | DELL | 中威 | 1路 | 2路 | 8路 | 4路 | 16路 | PECLO | PECLO | 中威 | 上海安防 | 海康（8008HF） | 海康（8016HF）
1 | 文华派出所 |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 8 | 1 | 1 |  | 3 |  | 8 |  | 9 | [7 empty] | 4 |  | 4
2 | 首南派出所 |  |  | 1
3 | 东吴派出所
合计
1：可能需要添加一个新的客户类型，比如机房
2：表头的第二行是型号还是品牌？
3：列的区域名称是什么意思？
4：斜线的单元格做不出来

## xx项目xx派出所前端设备明细表
（ 海曙项目举例）xx项目xx派出所前端设备明细表 表2-2
序号 | 点位编号 | 项目编码 | 点位位置 | 杆件 |  |  |  |  | 摄像机 | [6 empty] | 设备箱 |  |  | 设备箱内物品 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 6米挑3米 | 4米挑2米 | 4米挑1米 | 抱杆 | 壁挂 | 供电主机 | 南望球机 | 大华球机 | 英飞拓球机 | 腾龙镜头 | 嘉视特枪机 | 索尼枪机 | 基础箱 | 抱箱 | 壁挂箱 | 光端机 | UPS | 二合一防雷器 | 三合一防雷器 | 光纤熔接盘 | 接线板
1 | 鼓楼-01 | 33020301000000160 | 影都门口东侧 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
2
3
合计
制表人：
日期：
1:xx项目xx派出所前端设备明细表---现在取不到xx项目xx派出所的数据，只能取到xx派处所的数据(问题：项目和派出所的关系)。还有一个问题表头是否也是固定的。
2：表头也是同样的问题

## 鄞州XX项目机房设备汇总表
鄞州XX项目机房设备汇总表
序号 |  | 设备分类 | 网络交换机 |  |  | PECLO矩阵 | 机柜 | 服务器 | UPS电源 | PECLO控制键盘 | 操作台 | 机房空调 | 17寸液晶监视器 | 笔记本电脑 | 控制电脑 | 联网光端机（利用二期） | 视频光端机 |  |  |  |  | 数据复用管理器 | 码分配器 | 18插槽光端机箱 | 视频分配器 | 硬盘录像机 | 数字硬盘录像机
| 区域名称 |  | LS-3600-52P-EI | LS-S5600-26C | S7510E | 扩展 | 图腾 | DELL | 科士达 | CM9760-KBD |  | 美的 | 创维 | IBM | DELL | 中威 | 1路 | 2路 | 8路 | 4路 | 16路 | PECLO | PECLO | 中威 | 上海安防 | 海康（8008HF） | 海康（8016HF）
1 | 水利局项目 |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 8 | 1 | 1 |  | 3 |  | 8 |  | 9 | [7 empty] | 4 |  | 4
2
3
合计
1:项目和机房设备的关系？

## 鄞州前端设备汇总表
（鄞州举例）鄞州前端设备汇总表 表2-1
序号 |  | 设备分类 | 杆件 |  |  |  |  | 摄像机 | [6 empty] | 设备箱 |  |  | 设备箱内物品 | [5 empty] | 备注
| 区域名称 |  | 6米挑3米 | 4米挑2米 | 4米挑1米 | 抱杆 | 壁挂 | 供电主机 | 南望球机 | 大华球机 | 英飞拓球机 | 腾龙镜头 | 嘉视特枪机 | 索尼枪机 | 基础箱 | 抱箱 | 壁挂箱 | 光端机 | UPS | 二合一防雷器 | 三合一防雷器 | 光纤熔接盘 | 接线板 | 监控点数合计
1 | 鼓楼派出所 |  | 49 | 30 |  |  | 2 | 16 | 13 | 30 | 4 | 2 | 27 | 2 | 79 |  | 2 | 75 | 72 | 37 | 44 | 81 | 65 | 81
2 | 江厦派出所
3 | 南门派出所
合计
*杆件类设备需按长度分类 | [19 empty] | 制表人：
*摄像机类设备需按品牌分类 | [19 empty] | 日期：
*设备箱需按安装位置分类
1：只能做到按"设备类型"里面的二级分类，做成表头。
2:00

## XX项目前端设备汇总表
（鄞州举例）XX项目前端设备汇总表 表2-1
序号 |  | 设备分类 | 杆件 |  |  |  |  | 摄像机 | [6 empty] | 设备箱 |  |  | 设备箱内物品 | [5 empty] | 备注
| 区域名称 |  | 6米挑3米 | 4米挑2米 | 4米挑1米 | 抱杆 | 壁挂 | 供电主机 | 南望球机 | 大华球机 | 英飞拓球机 | 腾龙镜头 | 嘉视特枪机 | 索尼枪机 | 基础箱 | 抱箱 | 壁挂箱 | 光端机 | UPS | 二合一防雷器 | 三合一防雷器 | 光纤熔接盘 | 接线板 | 监控点数合计
1 | 水利局项目 |  | 49 | 30 |  |  | 2 | 16 | 13 | 30 | 4 | 2 | 27 | 2 | 79 |  | 2 | 75 | 72 | 37 | 44 | 81 | 65 | 81
合计
*杆件类设备需按长度分类 | [19 empty] | 制表人：
*摄像机类设备需按品牌分类 | [19 empty] | 日期：
*设备箱需按安装位置分类
1：表头是否要固定
2：项目和客户的关系